循环水杀菌灭藻招标

徐州保鑫污泥发电有限公司电厂冷却塔循环水为故黄河水，采用闭式循环，补水水质较稳定。冷却塔下部蓄水池半径26米，设计深2.5米，总循环水量：5600T/h ；杀菌时系统保有水量：3600T 。公司循环水系统日常运行中不加杀菌剂，而是借助胶球系统的定期运行，以除去凝汽器管程表面的粘泥，每年春、秋两季采用大剂量杀菌灭藻、粘泥剥离。此次为循环水春季杀菌及粘泥剥离招标。

| 徐州保鑫污泥发电有限公司水质指标 |
| --- |
| 循环水 | 补充水 |
| PH | PO43－ | 酚碱 | 全碱 | 硬度 | cl- | 浓缩倍率 | 结垢终点 | 全碱 | 硬 度 | Cl- |
| 8.6 | Mg/l | Mmol/l | Mmol/l | Mmol/l | Mg/l | 2.1 | 1.7 | Mmol/l | Mmol/l | Mg/l |
|  | 2.5 | 0.13 | 3.8 | 5.8 | 2.6 |  |  | 2.6 | 3.4 | 104 |

如有意此工作者可附杀菌灭藻方案一份，注意所用药品要环保。

联系电话：051685956873

传真：　　051685855678

联系人：　王智敬

徐州保鑫污泥发电有限公司

2009-3-2

另附报价书一份

报 价 书

致：徐州保鑫污泥发电有限公司 根据贵公司所提供的技术数据，我公司已制定完成《徐州保鑫污泥发电有限公司循环水系统杀菌方案》并由签字代表（姓名：___ 职务：_____ ）代表 __________________公司 提交下述文件给贵公司。 徐州保鑫污泥发电有限公司循环水系统杀菌方案； 方案报价书； 据此函，签字代表宣布同意如下： 我公司制定的《徐州保鑫污泥发电有限公司循环水系统杀菌方案》可视为合同的一部分，具有相应法律责任。 根据我公司制定的《徐州保鑫污泥发电有限公司循环水系统杀菌方案》现报价如下： 总包方案综合报价表 产品名称 用 量 单 价 总 价 总 计 方案报价:人民币_____________元整 本报价自公开投标资料之日起有效期为20个工作日。 与本投标有关的一切正式来往函件请寄： 地址：_________ 邮编：________ 电话：________ 传真：_________ 投标人代表（姓名、职务）： 报 价 人 名 称（公 章）：________________ 全 权 代 表 签 字： 日期： _________